## List1
DOM ZDRAVLJA OGULIN
B.FRANKOPANA 14
OGULIN
TROŠKOVNIK
DENTALNI POTROŠNI MATERIJAL
Red.broj | Naziv predmeta nabave | Jed.mjere | okvirne količ. | jed.cijene bez PDV-a fco ustanova | Ukupno bez PDV-a
1 | C-Silikon aktivator, konzistencija paste, min. 60ml | kom | 30
2 | Alginatna otisna bez sadržaja olova koja se ne praši pri rukovanju, normalna brzina stvrdnjavanja, dostupna u dvije raz.boje , pakiranje od min.450g | kom | 20
3 | Alginatna otisna bez sadržaja olova koja se ne praši pri rukovanju, brzo stvrdnjavanje, dostupna u dvije raz.boje , pakiranje od min.2 x500 g | pak | 17
4 | Jednokratni aplikatori za nanošenje adheziva,razlboje, min. 100 kom.u pak., regular size | pak | 32
5 | Kamenčići turbinski, za završnu obradu ispuna , a 1 kom., Arkanzas ili jednakovrijedan | pak | 12
6 | Kamenčići za kolječnik, za završnu obradu ispuna, a 1 kom., Arkanzas ili jednakov. | pak | 18
7 | Dezinficijens za površine i nasadne instrumente, Big spray 1l ili jedankov.proizv. | op | 30
8 | Blok za miješanje C-silikona sa skalom za olakšano doziranje | kom | 21
9 | Stalak plastični za sterilizaciju FG i RA svrdala u autoklavu, za min. 20 svrdala | kom | 3
10 | Staklena bočica s poklopcem za čuvanje različitih otopina, a 1 kom. | op | 8
11 | Ružičasti vosak u pločama, meki, 500g | op | 14
12 | Najlonske četkice za poliranje pastom, za kolječnik a '10 | kom | 60
13 | Dzinfekcijske maramice, refil, kao Descorapid, min. a '120 | kom | 180
14 | Mini mjerka za mjerenje duljine korijenskih kanala (minim.30 mm) plastična, za brzu verifikaciju duljina 12 mm do 27,5 mm, mogućnost sterilizacije u autoklavu do 134 C | kom | 5
15 | Poliesterske trake rezane, za završnu obradu , s dvije različite granulacije, grublje granulacije , dimenzija minimalno 4x150 mm, pakiranje od minimalno 50 kom. | pak | 12
16 | Film rtg zubni,samorazvijajući , min. a '150 | pak | 4
17 | Freza karbidna, za akrilate, veća | kom | 12
18 | Freza karbidna, za akrilate, manja | kom | 12
19 | Freze HM, za metal, kao IVOMILL | kom | 9
20 | Dezinfijcijens za dentalne instrumente, koncentrat, min. 2l | kom | 18
21 | Polirne gumica za akrilat, a '1 kom. | kom | 22
22 | Poliesterski trak u kolutu, kao Hawe stripoll 686/8mm | pak | 10
23 | Hedstroem file, sortiment 15-40/25 a '6 | kom | 28
24 | Hedstroem file, vel. 015/25 sterilne, blister a '6 | kom | 33
25 | Hedstroem file, vel. 015/28 sterilne, blister a '6 | kom | 33
26 | Hedstroem file, vel. 025/28 sterilne, blister a '6 | kom | 33
27 | Hedstroem file, vel. 010/25 sterilne, blister a '6 | kom | 33
28 | Igla za ekstirpaciju pulpe, sortirano u veličinama 20-60, sterilne, blister pakiranje od minimalno 10 kom | kom | 12
29 | Igla za karpule 0,3x12, a '100 | pak | 22
30 | K-reamer file, vel. 010/25 sterilne, blister a '6 | kom | 24
31 | K-reamer file, vel. 008/25 sterilne, blister a '6 | kom | 24
32 | K-reamer file, vel. 015/25 sterilne, blister a '6 | kom | 24
33 | Igle za karpule, vel. 0,3x16mm, a '100 | kom | 24
34 | Ivory premolarne matrice,. a '12 | op | 8
35 | Karies indikator otopina, min. 10 ml | pak | 3
36 | Sprej za čišćenje i podmazivanje nasadnih instrumenata, kompatibilno nasadnim instrumentima KaVo, pakiranje minimalno 500 ml | kom | 14
37 | Korijenski proširivači dostupni u 4 različite dužine, pojedinačne vel. od 8 do 40, pak. A 6 | kom | 15
38 | Kolčići drveni interdentalni, razl. boje, min. a '100 | pak | 25
39 | Pamučni pleteni impregrirani konac za retrakciju gingive, dostupan u 3 veličine, u bočici duljine min.3 m | pak | 10
40 | Lančić mira clip za pregače | kom | 8
41 | Gumene jednokratne plahtice za izolaciju radnog polja pri restorativnim ili endodontskim postupcima, dostupne u dvije razl.debljine, pak.od min.35 kom | pak | 2
42 | Lentulo za kolječnik, dostupno u dvije duljine 21 i 25 mm, dostupno u 4 razl.veličine, sortiment 1-4, a 4 kom | kom | 12
43 | Tekućina za uklanjanje kamenca u destilatoru kao Decetol Plus 2,5, 1 lit. | pak | 12
44 | Sprej za podmazivanje nas.instrumenata kompatibilno za Bien Air a500ml | pak | 10
45 | Mast za podmazivanje nas.instrumenata kompatibilno za Bien Air a500ml | pak | 10
46 | Mandrela za diskove za poliranje kompozita dostupnih u najmanje 4 razl.boje i razine abrazivnosti i dva razl.promjera , sa središnjim ojačanjem, pakiranje min. a '2 | op | 15
47 | Matrice metalne za stezač Tofflemire, min. 30 kom. | pak | 12
48 | DC Nastavci za miješanje 1:1, za korekturne A-silikonske mase u kartušama, min. a '50 | pak | 1
49 | Natrij hipoklorit, 3% - 500ml | op | 18
50 | Ogledalo zubno, bez povećavanja veličina 4, a '12 kom. | pak | 23
51 | C-silikonska otistna masa za prvi otisak, min. 900ml | pak | 16
52 | Papirnati šiljci, pojedinačnih veličina, od br.15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90, svaki šiljak označen bojom prema veličini po ISO standardu, markacije za oznaku duljine, minimalno a 200 | kom | 35
53 | Papir artikulacijski, listići u blokovima, plavi | pak | 20
54 | Polirne gumice za kompozitni materijal, razl. oblici, a '1 kom. | kom | 26
55 | Polirne gumice za kompozitni materijal, razl. oblici, a '6 kom. | kom | 32
56 | Pregača za pacijenta, ubrusi, razl. boje, a '500 kom. | pak | 15
57 | Polirna pasta za poliranje zuba, u 3 razl. finoće, tuba, min. 50 ml | op | 18
58 | Materijal za direktno podlaganje u ustima | op | 10
59 | Svrdlo HM za rezanje metalnih krunica, blister a '6 | kom | 44
60 | Dezinficijens za dentalne svrdla, koncentrat, min. 2lit. -> | pak | 17
61 | Rukavice latex, razl. veličine, min. a '100 | pak | 60
62 | RUKAVICE NITRIL "M" min. A 150 | pak | 45
63 | RUKAVICE NITRIL "S" A 150 | pak | 45
64 | Sisaljke fleksibilne, min. a '100 | pak | 70
65 | Diskovi za poliranje kompozita, dostupni u najmanje 4 različite boje i razine abrazivnosti i dva razl.promjera, sa središnjim ojačanjem, pakiranje od minimalno a '50 | kom | 20
66 | Poliesterske trake rezane, za završnu obradu, s dvije razl.granulacije , grublje granulacij, dim,min.4 x 150 mm, pak.od min. a '150 | kom | 15
67 | Sprej za odmašćivanje nasadnih instrumenata, kompatibilno za Bien Air 500ml | op | 8
68 | Ručni instrument za kondenzaciju gutaperki tehnikom lateralne kondenzacije, sortirano 15-40, pakiranje a '6 | pak | 12
69 | Stezač matrica vrste Tofflemire, dostupan u najmanje tri različite izvedbe i veličine, 1 kom | kom | 12
70 | Stripsa poliesterska, rezana, min. a '100 | kom | 8
71 | Svrdla (boreri) čelični, okrugli, RA, razl. veličine, a '6 | op | 24
72 | Svrdla (boreri) dijamantni, okrugli, FG, razl.veličine, a '1 | op | 65
73 | Svrdla (boreri) HM, za amalgam, FG, a '1 | op | 45
74 | Korijensko svrdlo kao Gates proširivači, 1-6, 32 mm | op | 30
75 | Šalica gumena za miješanje alginata | kom | 4
76 | Špatula za miješanje cementa | kom | 5
77 | Štitnik (vizir) plastični Proto-Cam | kom | 8
78 | Trake za kontrolu sterilizacije suhim sterilzatorom, kolut | pak | 10
79 | Vrečice za autoklav sterilizaciju, samoljepljive, 90x230mm a 200 | pak | 21
80 | Vrečice za autoklav sterilizaciju, samoljepljive, 90x130mm a 200 | pak | 14
81 | C-silikon za korekturni otisak žlicom, plavi koa Xantopren L blue, tuba min. 140ml | op | 31
82 | C-silikon za korekturni otisak žlicom, plavi koa Xantopren VL blue, tuba min. 140ml | op | 15
83 | Zubne tamponade od staničevine, min. 250g | op | 74
84 | Višekratne plastične žlice za otiske, sterilizirajuće u autoklavu, perforirane i s dodatnim retencijskim sustavom, dostupne u tri razl.veličine za gornju i tri veličine za donju čeljust, pakiranje od min. a '12 | pak | 15
85 | Sredstvo u gelu za dezinfekciju i odmašćivanje sistema aspiracije kompatibilan s KaVo stomatološkom jedinicom, pak.od min.6 l | pak | 5
86 | Svjetlom polimezirajući, bijelo pigmentirani materijal za pečaćenje fisura kao Helioseal F ili jednakovrijedan proizvod | op | 20
87 | Film za RTG snimanje zubi min. a 150 | pak | 1
88 | Sredstvo za razvijanje RTG filmova pak.1 l | pak | 3
89 | Fixir- sredstvo za fiksiranje RTG-filmova pak.1 l | pak | 3
90 | Držač za skalpel, inox br.3 | kom | 10
91 | Instrumenti od termički obrađene slitine NiTi, bez memorijskog svojstva materijala, za strojnu obradu kanala klasičnom rotacijom, razl.velič., kao protaper, protaper next, protaper gold, MTWO a 6 | pak | 8
92 | Instrumenti od termički obrađene slitine NiTi, bez memorijskog svojstva materijala za strojnu obradu kanala recipročnom rotacijom, razl.velič.kao reciproc, reciproc blue, WAVEONE, WAVEONEGOLD a 3 | pak | 8
93 | Instrumenti od slitine NiTi s memorijskim učinkom za strojnu reviziju kanala, blister a 6 | pak | 10
94 | Prah za uklanjanje ostataka alginata iz žlica za otiske | pak | 4
95 | Svrdla za pripremu korjenskih kanala za kompozitnu nadogradnju dostupni u najmanje 3 razl.veličine | kom | 24
96 | Papirnati šiljci za sušenje korjenskih kanala instrumentiranih strojno kontinuiranom rotacijom, različitih pojedinačnih veličina min a 180, kompatibilni za sustav instrumenata PROTAPER, PROTAPER NEXT, PROTAPER GOLD, MTWO, sterilno, pakirano po min.4 kom u odjeljku | pak | 10
97 | Papirnati šiljci za sušenje korjenskih kanala instrumentiranih strojno recipročnom rotacijom, različitih pojedinačnih veličina min. 180 kompatibilni za sustav instrumenata RECIPROC, RECIPROC BLUE, WAVE ONE, sterilno, pakirano po min.4 kom u odjeljku | pak | 10
98 | Freza za kost za kolječnik | kom | 1
99 | NAKIT SKYCE Ć 1,9 mm, pakiranje min.5 kom, manji | pak | 2
UKUPNO
PDV
SVEUKUPNO
U_____________________, ____________ 2018.g.
M.P.
Ponuditelj:
________________________________________
(potpis odgovorne osobe ponuditelj)