## List1
DOM ZDRAVLJA OGULIN
B.FRANKOPANA 14
OGULIN
TROŠKOVNIK | TROŠKOVNIK DENTALNI POTROŠNI MATERIJAL
Red.broj | Naziv predmeta nabave | Jed.mjere | okvirne količ. | jed.cijene bez PDV-a fco ustanova | Ukupno bez PDV-a
1. | C-Silikon aktivator, konzistencija paste, min. 60ml | kom | 16
2. | Alginatna otisna bez sadržaja olova koja se ne praši pri rukovanju, normalna brzina stvrdnjavanja, dostupna u dvije raz.boje , pakiranje od min.450g | kom | 7
3. | Alginatna otisna bez sadržaja olova koja se ne praši pri rukovanju, brzo stvrdnjavanje, dostupna u dvije raz.boje , pakiranje od min. 500 g | pak | 10
4. | Jednokratni aplikatori za nanošenje adheziva,razlboje, min. 100 kom.u pak., regular size | pak | 18
5. | Kamenčići turbinski, za završnu obradu ispuna , a 1 kom., Arkanzas ili jednakovrijedan | pak | 1
6. | Kamenčići za kolječnik, za završnu obradu ispuna, a 1 kom., Arkanzas ili jednakov. | pak | 1
7. | Dezinficijens za površine i nasadne instrumente, Big spray 1l ili jedankov.proizv. | op | 7
8. | Blok za miješanje C-silikona sa skalom za olakšano doziranje | kom | 2
9. | Staklena bočica s poklopcem za čuvanje različitih otopina, a 1 kom. | op | 1
10. | Ružičasti vosak u pločama, meki, 500g | op | 3
11. | Najlonske četkice za poliranje pastom, za kolječnik a '10 | kom | 10
12. | Dzinfekcijske maramice, refil, kao Descorapid, min. a '120 | kom | 150
13. | Mini mjerka za mjerenje duljine korijenskih kanala (minim.30 mm) plastična, za brzu verifikaciju duljina 12 mm do 27,5 mm, mogućnost sterilizacije u autoklavu do 134 C | kom | 3
14. | Film rtg zubni,samorazvijajući , min. a '150 | pak | 3
15. | Freza karbidna, za akrilate, različite veličine | kom | 3
16. | Freze HM, za metal, kao IVOMILL | kom | 1
17. | Dezinfijcijens za dentalne instrumente, koncentrat, min. 2l | kom | 5
18. | Polirne gumica za akrilat, a '1 kom. | kom | 1
19. | Poliesterski trak u kolutu, kao Hawe stripoll 686/8mm | pak | 4
20. | Hedstroem file, sortiment 15-40/25 a '6 | kom | 15
21. | Hedstroem file, vel. 015/25 sterilne, blister a '6 | kom | 8
22. | Hedstroem file, vel. 015/28 sterilne, blister a '6 | kom | 8
23. | Hedstroem file, vel. 025/28 sterilne, blister a '6 | kom | 8
24. | Hedstroem file, vel. 010/25 sterilne, blister a '6 | kom | 8
25. | Hedstroem file, sortiment 15-40/31 a '6 | kom | 4
26. | Igla za ekstirpaciju pulpe, sortirano u veličinama 20-60, sterilne, blister pakiranje od minimalno 10 kom | kom | 5
27. | Igla za karpule 0,3x12, a '100 | pak | 4
28. | K-reamer file, vel. 010/25 sterilne, blister a '6 | kom | 12
29. | K-reamer file, vel. 008/25 sterilne, blister a '6 | kom | 12
30. | K-reamer file, vel. 015/25 sterilne, blister a '6 | kom | 12
31. | K-reamer file, vel. 015-40/31 sterilne, sortiment, blister a '6 | kom | 8
32. | K-file, vel. 015-40/25 sterilne, sortiment, blister a '6 | kom | 8
33. | K-file, vel. 015-40/31 sterilne, sortiment, blister a '6 | kom | 8
34. | Igle za karpule, vel. 0,3x16mm, a '100 | kom | 2
35. | Ivory premolarne matrice,. a '12 | op | 3
36. | Karies indikator otopina, min. 10 ml | pak | 1
37. | Sprej za čišćenje i podmazivanje nasadnih instrumenata, kompatibilno nasadnim instrumentima KaVo, pakiranje minimalno 500 ml | kom | 1
38. | Korijenski proširivači dostupni u 4 različite dužine, pojedinačne vel. od 8 do 40, pak. A 6 | kom | 15
39. | Kolčići drveni interdentalni, razl. boje, min. a '100 | pak | 5
40. | Pamučni pleteni impregrirani konac za retrakciju gingive, dostupan u 3 veličine, u bočici duljine min.3 m | pak | 3
41. | Lančić mira clip za pregače | kom | 1
42. | Gumene jednokratne plahtice za izolaciju radnog polja pri restorativnim ili endodontskim postupcima, dostupne u dvije razl.debljine, pak.od min.35 kom | pak | 3
43. | Lentulo za kolječnik, dostupno u dvije duljine 21 i 25 mm, dostupno u 4 razl.veličine, sortiment 1-4, a 4 kom | kom | 3
44. | Tekućina za uklanjanje kamenca u destilatoru kao Lime A Way 2,5 lit. | pak | 1
45. | Sprej za podmazivanje nas.instrumenata kompatibilno za Bien Air a500ml | pak | 7
46. | Mast za podmazivanje nas.instrumenata kompatibilno za Bien Air a500ml | pak | 6
47. | Mandrela za diskove za poliranje kompozita dostupnih u najmanje 4 razl.boje i razine abrazivnosti i dva razl.promjera , sa središnjim ojačanjem, pakiranje min. a '2 | op | 2
48. | Matrice metalne za stezač Tofflemire, min. 30 kom. | pak | 5
49. | Natrij hipoklorit, 3% - 500ml | op | 8
50. | Ogledalo zubno, bez povećavanja veličina 4, a '12 kom. | pak | 10
51. | C-silikonska otistna masa za prvi otisak, min. 900ml | pak | 8
52. | Papirnati šiljci, pojedinačnih veličina, od br.15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90, svaki šiljak označen bojom prema veličini po ISO standardu, markacije za oznaku duljine, minimalno a 200 | kom | 50
53. | Papir artikulacijski, listići u blokovima, plavi | pak | 7
54. | Polirne gumice za kompozitni materijal, razl. oblici, a '6 kom. | kom | 35
55. | Pregača za pacijenta, ubrusi, razl. boje, a '500 kom. | pak | 15
56. | Polirna pasta za poliranje zuba, u 3 razl. finoće, tuba, min. 50 ml | op | 10
57. | Akrilat za direktno podlaganje u ustima,set kao GC RELINE STANDARD | op | 3
58. | Svrdlo HM za rezanje metalnih krunica, blister a '6 | kom | 3
59. | Dezinficijens za dentalne svrdla, koncentrat, min. 2lit. -> | pak | 6
60. | Rukavice latex, razl. veličine, min. a '100 | pak | 5
61. | RUKAVICE NITRIL "M" min. A 150 | pak | 45
62. | RUKAVICE NITRIL "S" A 150 | pak | 50
63. | Sisaljke fleksibilne, min. a '100 | pak | 60
64. | Diskovi za poliranje kompozita, dostupni u najmanje 4 različite boje i razine abrazivnosti i dva razl.promjera, sa središnjim ojačanjem, pakiranje od minimalno a '50 | kom | 13
65. | Poliesterske trake rezane, za završnu obradu, s dvije razl.granulacije , grublje granulacij, dim,min.4 x 150 mm, pak.od min. a '150 | kom | 6
66. | Sprej za odmašćivanje nasadnih instrumenata, kompatibilno za Bien Air 500ml | op | 8
67. | Ručni instrument za kondenzaciju gutaperki tehnikom lateralne kondenzacije, sortirano 15-40, pakiranje a '6 | pak | 3
68. | Stezač matrica vrste Tofflemire, dostupan u najmanje tri različite izvedbe i veličine, 1 kom | kom | 3
69. | Svrdla (boreri) čelični, okrugli, RA, razl. veličine, a '6 | op | 10
70. | Svrdla (boreri) dijamantni, okrugli, FG, razl.veličine, a '1 | op | 50
71. | Korijensko svrdlo kao Gates proširivači, 1-6, 32 mm a6 | op | 10
72. | Šalica gumena za miješanje alginata | kom | 2
73. | Špatula za miješanje cementa | kom | 3
74. | Štitnik (vizir) plastični Proto-Cam | kom | 2
75. | Trake za kontrolu sterilizacije suhim sterilzatorom, kolut | pak | 4
76. | Vrečice za autoklav sterilizaciju, samoljepljive, 90x250mm a 200 | pak | 5
77. | Vrečice za autoklav sterilizaciju, samoljepljive, 90x130mm a 200 | pak | 10
78. | Vrečice za autoklav sterilizaciju, samoljepljive, 140x260mm a 200 | pak | 4
79. | C-silikon za korekturni otisak žlicom, plavi koa Xantopren L blue, tuba min. 140ml | op | 25
80. | C-silikon za korekturni otisak žlicom, plavi koa Xantopren VL blue, tuba min. 140ml | op | 5
81. | Zubne tamponade od staničevine, min. 250g | op | 50
82. | Sredstvo u gelu za dezinfekciju i odmašćivanje sistema aspiracije kompatibilan s KaVo stomatološkom jedinicom, pak.od min.2 l | pak | 6
83. | Svjetlom polimezirajući, bijelo pigmentirani materijal za pečaćenje fisura kao Helioseal F ili jednakovrijedan proizvod | op | 6
84. | Držač za skalpel, inox br.3 | kom | 2
85. | Instrumenti od termički obrađene slitine NiTi, bez memorijskog svojstva materijala, za strojnu obradu kanala klasičnom rotacijom, razl.velič., kao protaper, protaper next, protaper gold, MTWO a 6 | pak | 10
86. | Instrumenti od termički obrađene slitine NiTi, bez memorijskog svojstva materijala za strojnu obradu kanala recipročnom rotacijom, razl.velič.kao reciproc, reciproc blue, WAVEONE, WAVEONEGOLD a 3 | pak | 3
87. | Instrumenti od slitine NiTi s memorijskim učinkom za strojnu reviziju kanala, blister a 6 | pak | 5
88. | Prah za uklanjanje ostataka alginata iz žlica za otiske | pak | 2
89. | Svrdla za pripremu korjenskih kanala za kompozitnu nadogradnju dostupni u najmanje 3 razl.veličine | kom | 12
90. | Papirnati šiljci za sušenje korjenskih kanala instrumentiranih strojno kontinuiranom rotacijom, različitih pojedinačnih veličina min a 180, kompatibilni za sustav instrumenata PROTAPER, PROTAPER NEXT, PROTAPER GOLD, MTWO, sterilno, pakirano po min.4 kom u odjeljku | pak | 10
91. | Papirnati šiljci za sušenje korjenskih kanala instrumentiranih strojno recipročnom rotacijom, različitih pojedinačnih veličina min. 180 kompatibilni za sustav instrumenata RECIPROC, RECIPROC BLUE, WAVE ONE, sterilno, pakirano po min.4 kom u odjeljku | pak | 5
92. | NAKIT SKYCE Ć 1,9 mm, pakiranje min.5 kom, manji | pak | 1
93. | Blokić mješanje | kom | 3
94. | Igla 0,40X13 za inz. a`100 27G SIVA | kom | 60
95. | KERR STRIPROLL 8mm/15m poliesterske matrice u roli I | kom | 5
96. | ENDO GRIP MINI stalak za andodontske instrumente | kom | 1
97. | SuperCap nastavci 2010 držači za KERR matrice | kom | 1
98. | Vita ključ boja | kom | 2
99. | Plin za plamenik 200ML | kom | 1
100. | Metalne trake za poliranje 4mm/12 | kom | 1
101. | Šprica karpul aspiracijska | kom | 1
102. | Skalpel-nožić - nastavak 15 a100 | kom | 2
103. | Svrdla kirurška a3 | kom | 2
104. | Matrica metalna kolut 6X0,045mm | kom | 3
105. | Držač za obraze i usne standard | kom | 1
106. | 40% Vodikov peroksid u štrcaljki za izbjeljivanje kao Opalescence Boost 40% | kom | 1
107. | Karbidno svrdlo za rez. metala A5 | kom | 2
108. | Naočale zaštitne | kom | 2
109. | Vazelin 125ml | kom | 1
110. | MILLER IGLE -1- 52MM A12 | kom | 2
111. | Maska kir. s gumicom a 50 | kom | 80
112. | Etanol conc. 96% 5000ml | kom | 6
113. | Etanol dil. 70% 1000ml | op | 8
114. | Micropore 2,5cmx9,1m a12 | kom | 10
115. | Igla 0,50x19 a100 25G narančasta | pak | 4
116. | Igla 0,60x25 a100 23G plava | pak | 10
117. | Igla 0,70x38 a100 22G crna | pak | 15
118. | Šprica 2ml - 2-DJ - a100 | pak | 25
119. | Šprica 5ml - 2DJ - a100 | pak | 6
120. | Šprica 10ml - 2DJ - a100 | pak | 2
121. | Komprese nesterilne 5x5 a100 | pak | 36
122. | Sklapel nožic FIG 15 - a100 | pak | 6
123. | Kiruški konac ( okrugla igla) a12 | pak | 2
| UKUPNO |  |  | ___________________________
| PDV |  |  | ___________________________
| SVEUKUPNO |  |  | ___________________________
U_____________________, ____________ 2019.g.
M.P.
Ponuditelj:
________________________________________
(potpis odgovorne osobe ponuditelj)